## Wnioski
Temat | Wniosek / zalecenie | Źródło
Bieżąca lista ETI | 127 produktów; 9 przełączników SSQ; 3 rozłączniki ED2; 0 wyłączników MCCB. | ETI_modulowka_IMPORT_BaseLinker_atrybuty_nazwy_mala_litera.xlsx
Przełączniki SSQ | Zostawić w istniejącej kategorii: Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat. Precyzyjniejsza nazwa ewentualna: Przełączniki modułowe I-0-II. | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/aparaty-automatyki-sygnalizacji-i-sterowania/laczniki-i-lampki-modulowe/002421414-ssq-125
Wyłączniki kompaktowe MCCB | Żaden z 127 produktów ETI nie jest MCCB. Kategoria oznacza wyłączniki automatyczne w obudowie kompaktowej, chroniące m.in. przed przeciążeniem i zwarciem. | https://www.etipolam.com.pl/katalogi-pdf/catalog/wylaczniki-eb2-20-1600a
Rozłączniki ED2 | Nie przypisywać do Wyłączników kompaktowych MCCB. Pozostawić w Aparatura modułowa > Rozłączniki izolacyjne; przy rozbudowie drzewa można dodać Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe > Rozłączniki kompaktowe (jeśli dodamy osobną kategorię). | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/wylaczniki-i-rozlaczniki-kompaktowe/rozlaczniki-ed2-125-1600a/004671272-ed2-160-3
Szerszy arkusz 556 produktów | Zawiera 5 kandydatów do Wyłączników kompaktowych MCCB: 4 Kanlux i 1 Eaton. Nie należą do bieżącej listy ETI. | Aparatura_modulowa_atrybuty_filtry_i_warianty_2026-09-24.xlsx
Stan BaseLinkera | Nie zmieniano żadnej kategorii w BaseLinkerze; raport ma charakter rekomendacji.

## ETI SSQ I-0-II
SKU | Nazwa | Symbol | Bieguny | Prąd [A] | Obecna i zalecana kategoria | Karta ETI
002421414/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 25A 1P SSQ 125 ETI 002421414 | SSQ 125 | 1P | 25 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421414
002421434/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 25A 3P SSQ 325 ETI 002421434 | SSQ 325 | 3P | 25 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421434
002421444/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 25A 4P SSQ 425 ETI 002421444 | SSQ 425 | 4P | 25 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421444
002421415/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 40A 1P SSQ 140 ETI 002421415 | SSQ 140 | 1P | 40 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421415
002421435/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 40A 3P SSQ 340 ETI 002421435 | SSQ 340 | 3P | 40 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421435
002421445/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 40A 4P SSQ 440 ETI 002421445 | SSQ 440 | 4P | 40 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421445
002421416/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 63A 1P SSQ 163 ETI 002421416 | SSQ 163 | 1P | 63 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421416
002421436/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 63A 3P SSQ 363 ETI 002421436 | SSQ 363 | 3P | 63 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421436
002421446/ETI | Przełącznik trójpołożeniowy modułowy 63A 4P SSQ 463 ETI 002421446 | SSQ 463 | 4P | 63 | Aparatura modułowa > Przełączniki Sieć-Agregat | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/002421446

## ETI ED2 nie MCCB
SKU | Nazwa | Symbol | Prąd [A] | Obecna kategoria | Zalecenie | Karta ETI
004671271/ETI | Rozłącznik izolacyjny 125A 3P ED2 125/3 ETI 004671271 | ED2 125/3 | 125 | Aparatura modułowa > Rozłączniki izolacyjne | Rozłącznik izolacyjny; nie wyłącznik MCCB | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004671271
004671272/ETI | Rozłącznik izolacyjny 160A 3P ED2 160/3 ETI 004671272 | ED2 160/3 | 160 | Aparatura modułowa > Rozłączniki izolacyjne | Rozłącznik izolacyjny; nie wyłącznik MCCB | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004671272
004671273/ETI | Rozłącznik izolacyjny 250A 3P ED2 250/3 ETI 004671273 | ED2 250/3 | 250 | Aparatura modułowa > Rozłączniki izolacyjne | Rozłącznik izolacyjny; nie wyłącznik MCCB | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/004671273

## MCCB poza lista ETI
SKU | Nazwa | Producent | Rekomendowana kategoria | Podstawa
116437/EAT | Wyłącznik mocy 4P 250A 36kA LZMC2‑4‑A250‑I 116437 EATON | Eaton | Wyłączniki kompaktowe (MCCB) | Szerszy arkusz 556 produktów; poza bieżącą listą ETI
36290/KAN | Wyłącznik kompaktowy MCCB KMCCB-F-125A Kanlux 36290 | Kanlux | Wyłączniki kompaktowe (MCCB) | Szerszy arkusz 556 produktów; poza bieżącą listą ETI
36291/KAN | Wyłącznik kompaktowy MCCB KMCCB-F-200A Kanlux 36291 | Kanlux | Wyłączniki kompaktowe (MCCB) | Szerszy arkusz 556 produktów; poza bieżącą listą ETI
36292/KAN | Wyłącznik kompaktowy MCCB KMCCB-F-250A Kanlux 36292 | Kanlux | Wyłączniki kompaktowe (MCCB) | Szerszy arkusz 556 produktów; poza bieżącą listą ETI
37282/KAN | Wyłącznik kompaktowy MCCB KMCCB-RT-160A Kanlux 37282 | Kanlux | Wyłączniki kompaktowe (MCCB) | Szerszy arkusz 556 produktów; poza bieżącą listą ETI