## Podsumowanie
Miara | Wynik
Produkty w pliku | 136
Braki przed | 41
Uzupełniono zielonym | 40
Pozostałe braki | 1
Plik źródłowy | C:\Users\Handlowiec\Downloads\eti-modulowka-25.09.xlsx
Plik wynikowy | C:\Users\Handlowiec\Desktop\AlkanInatorApp\outputs\01a0cd26-faa9-74b1-b68f-54656ca1c332\eti-modulowka-25.09_UZUPELNIENIA_ZIELONE.xlsx
Zmiany online | Nie wykonano
Uzupełniono: Długość | 5
Uzupełniono: Liczba Modułów | 31
Uzupełniono: Typ Wyłącznika | 1
Uzupełniono: Układ Biegunów | 1
Uzupełniono: Znamionowa Zwarciowa Zdolność Wyłączania Icn [kA] | 1
Uzupełniono: Znamionowy Prąd Różnicowy IΔn [mA] | 1

## Uzupełnione
SKU | Produkt | Atrybut | Wartość | Komórka | Źródło | Pewność | Status | Uzasadnienie
002111512/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 002111512 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC11 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002111514/ETI | ETI WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 10A ETIMAT6 002111514 | Liczba Modułów | 1 | BC7 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002111516/ETI | Wyłącznik nadprądowy jednopolowy B16A ETI ETIMAT6 002111516 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC2 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002111516/ETI | Wyłącznik nadprądowy jednopolowy B16A ETI ETIMAT6 002111516 ETI | Układ Biegunów | 1P | DY2 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU: 1 biegun.
002111517/ETI | ETI WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 20A ETIMAT6 002111517 | Liczba Modułów | 1 | BC8 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002111518/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P B 25A 002111518 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC12 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002115514/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P B 10A 002115514 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC17 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002115516/ETI | ETI WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 16A ETIMAT6 002115516 | Liczba Modułów | 3 | BC9 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002115517/ETI | ETI WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 20A ETIMAT6 002115517 | Liczba Modułów | 3 | BC10 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002115518/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P B 25A 002115518 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC18 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002125712/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P B6A 002125712 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC19 | https://www.eti.ua/produktsiia/modulni-pristroi-zahistu-etimat-efi-kzs-ms-mpe-msp/modulni-avtomaticni-vimikaci-ta-aksesuari/modulni-avtomaticni-vimikaci/002125712-etimat-10-3p-b6 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETIMAT 10 3P; w eksporcie błędnie nazwany ETIMAT 6.
002141514/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P C 10A 002141514 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC13 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002141516/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P C 16A 002141516 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC14 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002141517/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P C 20A 002141517 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC15 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002141518/ETI | Wyłącznik nadprądowy 1P C 25A 002141518 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 1 | BC16 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002111516-etimat-6-1p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 1P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem. Dla 002111516 karta dokładnego SKU.
002145516/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P C16A 002145516 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC20 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002145517/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P C20A 002145517 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC21 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002145518/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P C 25A 002145518 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC22 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002145519/ETI | Wyłącznik nadprądowy 3P C 32A 002145519 ETIMAT6 ETI | Liczba Modułów | 3 | BC23 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/miniature-circuit-breakers-mcb-and-accessories-etimat/miniature-circuit-breakers-mcb/002115516-etimat-6-3p-b16 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Reguła rodziny ETIMAT 6 3P; kod i liczba biegunów zgodne z eksportem.
002174002/ETI | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy KZS-4M 3p+N AC B10/0,03 Eti 002174002 | Liczba Modułów | 4 | BC31 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/residual-and-overcurrent-protection-rcbo-and-accessories-kzs/residual-and-overcurrent-protection-rcbo/002174002-kzs-4m-3p-n-ac-b10-0-03 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI; dla Icn użyto zdolności wyłączania wg EN 61009, nie Inc.
002174002/ETI | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy KZS-4M 3p+N AC B10/0,03 Eti 002174002 | Typ Wyłącznika | AC | DW31 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/residual-and-overcurrent-protection-rcbo-and-accessories-kzs/residual-and-overcurrent-protection-rcbo/002174002-kzs-4m-3p-n-ac-b10-0-03 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI; dla Icn użyto zdolności wyłączania wg EN 61009, nie Inc.
002174002/ETI | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy KZS-4M 3p+N AC B10/0,03 Eti 002174002 | Znamionowa Zwarciowa Zdolność Wyłączania Icn [kA] | 6 | Z31 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/residual-and-overcurrent-protection-rcbo-and-accessories-kzs/residual-and-overcurrent-protection-rcbo/002174002-kzs-4m-3p-n-ac-b10-0-03 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI; dla Icn użyto zdolności wyłączania wg EN 61009, nie Inc.
002174002/ETI | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy KZS-4M 3p+N AC B10/0,03 Eti 002174002 | Znamionowy Prąd Różnicowy IΔn [mA] | 30 | EP31 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/modular-current-and-residual-protective-devices-asti/residual-and-overcurrent-protection-rcbo-and-accessories-kzs/residual-and-overcurrent-protection-rcbo/002174002-kzs-4m-3p-n-ac-b10-0-03 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI; dla Icn użyto zdolności wyłączania wg EN 61009, nie Inc.
002461210/ETI | Stycznik ETI 002461210 20A 230V R20-20 | Liczba Modułów | 1 | BC24 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002461210-r-20-20-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002461211/ETI | Stycznik ETI 002461211 20A 24V R20-20 | Liczba Modułów | 1 | BC25 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002461211-r-20-20-24v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002461220/ETI | Stycznik ETI 002461220 20A 230V R20-11 | Liczba Modułów | 1 | BC26 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002461220-r-20-11-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002461230/ETI | Stycznik ETI 002461230 20A 230V R20-02 (2r) | Liczba Modułów | 1 | BC27 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002461230-r-20-02-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002462310/ETI | Stycznik ETI 002462310 25A 230V 4Z 0R R25-40 | Liczba Modułów | 2 | BC28 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002462310-r-25-40-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002463410/ETI | Stycznik Eti 002463410 40A 230V R40-40 | Liczba Modułów | 3 | BC29 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002463410-r-40-40-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002463450/ETI | Stycznik Eti 002463450 63A 230V R63-40 | Liczba Modułów | 3 | BC30 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/contactors-eticon/modular-contactors-for-installation-into-distribution-boards-and-accesories/modular-contactors-for-instalation-into-distribution-boards/002463450-r-63-40-230v | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: szerokość w liczbie modułów.
002921018/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 1P 12mm2 IZ12/1F/12 002921018 | Długość | 210 mm | Q37 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921018-iz12-1f-12 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: wymiar Length z klasyfikacji ETIM, nie szerokość netto opakowania.
002921018/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 1P 12mm2 IZ12/1F/12 002921018 | Liczba Modułów | 12 | BC37 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921018-iz12-1f-12 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: długość szyny w modułach (1×N).
002921020/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 12mm2 IZ12/3F/12 002921020 | Długość | 210 mm | Q35 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921020-iz12-3f-12 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: wymiar Length z klasyfikacji ETIM, nie szerokość netto opakowania.
002921020/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 12mm2 IZ12/3F/12 002921020 | Liczba Modułów | 12 | BC35 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921020-iz12-3f-12 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: długość szyny w modułach (1×N).
002921022/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 12mm2 IZ12/3F/18 002921022 | Długość | 310 mm | Q36 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921022-iz12-3f-18 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: wymiar Length z klasyfikacji ETIM, nie szerokość netto opakowania.
002921022/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 3P 12mm2 IZ12/3F/18 002921022 | Liczba Modułów | 18 | BC36 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921022-iz12-3f-18 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: długość szyny w modułach (1×N).
002921024/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 12mm2 IZ12/3F/54 002921024 | Długość | 1000 mm | Q34 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921024-iz12-3f-54 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: wymiar Length z klasyfikacji ETIM, nie szerokość netto opakowania.
002921024/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 12mm2 IZ12/3F/54 002921024 | Liczba Modułów | 54 | BC34 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921024-iz12-3f-54 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: długość szyny w modułach (1×N).
002921026/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 12mm2 IZ12/1F/54 002921026 | Długość | 1000 mm | Q33 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921026-iz12-1f-54 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: wymiar Length z klasyfikacji ETIM, nie szerokość netto opakowania.
002921026/ETI | Szyna łączeniowa widełkowa 12mm2 IZ12/1F/54 002921026 | Liczba Modułów | 54 | BC33 | https://www.etigroup.eu/products-and-solutions/enclosures-distribution-boards-equipment-etibox/section-rails/002921026-iz12-1f-54 | wysoka — karta SKU lub potwierdzona rodzina | OK | Karta dokładnego SKU ETI: długość szyny w modułach (1×N).

## Pozostałe braki
SKU | Atrybut | Powód niewypełnienia | Dane potwierdzone | Źródło | Status
002129226/ETI | Liczba Modułów | Karta ETI podaje szerokość 81 mm, lecz nie podaje liczby szerokości modułowych. Nie przeliczano wymiaru na moduły. | Szerokość fizyczna 81 mm | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/aparaty-modulowe-zabezpieczajace/wylaczniki-nadpradowe-selektywne-i-akcesoria/wylaczniki-nadpradowe-selektywne/002129226-etimat-sm-3p-e63 | DO_SPRAWDZENIA

## Istniejące dane do korekty
SKU | Pole w źródle | Wartość w sklepie | Wartość ETI | Źródło | Uwaga
002125712/ETI | Tytuł / seria | ETIMAT 6 | ETIMAT 10 | https://www.eti.ua/produktsiia/modulni-pristroi-zahistu-etimat-efi-kzs-ms-mpe-msp/modulni-avtomaticni-vimikaci-ta-aksesuari/modulni-avtomaticni-vimikaci/002125712-etimat-10-3p-b6 | Istniejącej treści nie zmieniano; prośba dotyczyła brakujących komórek.
002125712/ETI | Icn [kA] | 6 | 10 | https://www.eti.ua/produktsiia/modulni-pristroi-zahistu-etimat-efi-kzs-ms-mpe-msp/modulni-avtomaticni-vimikaci-ta-aksesuari/modulni-avtomaticni-vimikaci/002125712-etimat-10-3p-b6 | Istniejącej wartości nie nadpisano.
002129226/ETI | Zdolność zwarciowa [kA] | 10 | 25 | https://www.etipolam.com.pl/katalog-elektroniczny/aparaty-modulowe-zabezpieczajace/wylaczniki-nadpradowe-selektywne-i-akcesoria/wylaczniki-nadpradowe-selektywne/002129226-etimat-sm-3p-e63 | ETI podaje zdolność łączeniową 25 kA; w eksporcie pole Icn ma 10 kA. Wymaga rozstrzygnięcia właściwej definicji pola.